別記様式第１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 |
| --- |
|  | 試験実施日 | 119 | 年 | 38 | 月 | 62 | 日 |
|  | 試験実施者 |  |
|  | 住 所 | 大阪市平野区平野本町五丁目6-15 |
|  | 氏 名 | タマスケ広報課長(６) |  |
| 用途 | （ |  | ）項 |  | 延べ面積 |  | ㎡ |
| 階数 | 地上 |  | 階 |  | 地下 |  | 階 |
| 器具 | 設置個数 |  |
| 誘導灯 | 避難口誘導灯 | A級 |  |  |
|  |  | B級 |  |  |  |
|  |  | C級 | 1台 | 良 |
|  | 通路 誘導灯 | 通路に設 けるもの | A級 |  |  |
|  |  |  | B級 |  |  |  |
|  |  |  | C級 |  |  |
|  |  | 廊下に設 ける者 | A級 |  |  |
|  |  |  | B級 |  |  |
|  |  |  | C級 |  |  |
|  |  | 階段等に設けるもの |  |  |
|  | 客席誘導灯 |  |  |
| 誘導標識 | 避難口に設けるもの |  |  |
|  | 通路等に設けるもの |  |  |
| 試 験 項 目 | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 誘導灯 一般 | 設置場所等 |  | 良 |
|  |  | 構造・材質 |  | 良 |
|  | 避難口誘導灯 | 設置場所等 |  | 良 |
|  |  | 外形寸法 |  | 良 |
|  |  | 表示面 |  | 良 |
|  | 通路誘導灯 | 通路又は廊下に 設けるもの | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 外形寸法 |  |  |
|  |  |  | 表示面 |  |  |
|  |  | 階段又は傾斜路に設けるもの | 設置場所等 |  |  |
|  |  | 客席誘導灯 | 設置場所等 |  |  |

誘導灯及び誘導標識                                                                             ②

| 試験項目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 電源 | 常用電源 | 100 | V | 良 |
|  |  | 非常電源 | 種別 | 蓄 電 池（内蔵型・別置型） | 良 |
|  |  |  | 設置状況（内臓型に限る） |  | 良 |
|  | 誘導標識 | 避難口に 設けるもの | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 外形寸法 |  |  |
|  |  |  | 表示面 |  |  |
|  |  |  | ※☆表示面の平均輝度 |  |  |
|  |  |  | ※設置場所の照度 |  |  |
|  |  | 通路等に 設けるもの | 設置場所等 |  |  |
|  |  |  | 外形寸法 |  |  |
|  |  |  | 表示面 |  |  |
|  |  |  | ※☆表示面の平均輝度 |  |  |
|  |  |  | ※設置場所の照度 |  |  |
| 機 能 試 験 | 電源自動切替試験 |  | 良 |
|  | 切替作 動試験 | 誘導灯（消灯方式） | 消灯機能 |  |  |
|  |  | 誘導灯（点滅形） | 点滅機能 |  |  |
|  |  | 誘導灯（内照点滅形） | 点滅機能 |  |  |
|  |  | 誘導灯 （誘導音装置付点滅形） | 誘導音機能 |  |  |
|  | 連動停止試験 | 誘導灯 （誘導音装置付点滅形） | 自動火災報知設備 との連動停止 |  |  |
|  |  |  | 放送設備との 連動停止 |  |  |
| 備考 |  |

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

３ 結果の欄には、良否を記入すること。

４ 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５ 総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

６ ※印の試験は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第６号)　第二十八条の二第一項第三号ハ並びに第二十八条の三

第四項第三号の二及び第十号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成１１年消防庁告示第二

号)　 第五第三号(四)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

７ ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認

定機関の認定を受けた旨の表示が付されている者にあっては、省略することができる。